## Лист1
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
сайт: limaco.pro-solution.ru ¦ эл. почта: ulm@pro-solution.ru телефон: 8 800 511 88 70
Опросный лист
Бесконтактный радиолокационный уровнемер УЛМ
Контактная информация
Предприятие
Адрес
Ф.И.О. контактного лица
Должность контактного лица
Контактный тел. |  | ( ) |  | факс | ( )
e-mail
Информация для определения требований к уровнемеру
1. Требуемое количество датчиков уровня (количество резервуаров), шт.
2. Требуемая точность измерения уровня, мм
3. Продукт
4. Плотность продукта, кг/м3
5. Требования по взрывозащите к датчикам уровня
6. Тип резервуара (нужное выделить):
а) вертикальный стальной, для жидкостей (РВС)
б) вертикальный стальной силос, для сыпучих материалов
в) вертикальный стальной с понтоном
г) вертикальный стальной с плавающей крышей
д) горизонтальный (цистерна)
е) прямоугольный
ж) подземный (траншейный)
з) прямоугольный железо-бетонный силос
и) железо-бетонный вертикальный цилиндрический
к) аппарат с мешалкой (дополнить эскизом)
7. Высота резервуара (вертикальный размер), м
8. Диаметр резервуара (горизонтальный размер или ШхГ), м
9. Диапазон измерения уровня продукта, м
10. Способ загрузки продукта (сверху/снизу)
11. Максимальная скорость изменения уровня в резервуаре, мм/мин
12. Диаметр направляющих труб (при налиичии понтона), мм
13. Наличие и скорость перемешивания (при наличии мешалки), об/мин
14. Тип присоединения фланец
Ду150, 09Г2С
Ду150, нерж
15. Температура внутри резервуара, 0С |  |  |  | Мин. |  | Макс.
16. Температура окр. воздуха в месте установки датчика, С,Мин. | [5 empty] | Макс.
17. Избыточное давление внутри резервуара, атм. |  |  |  | Мин._______ Норм._______ Макс________
18. Выходной сигнал с датчика уровня (RS-485, 4-20mA)
19. Релейные выходы (2 канала) - сухие контакты реле (Да/Нет)
20. Напряжение питания датчика уровня (24В пост. тока или 220В 50Гц)
Дополнительная информация
Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астана +7 (7172) 69-68-15
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32